荔浦市农村生活污水处理设施

运行维护管理办法（试行）

（上报稿）
第一章 总则

第一条 为切实加强荔浦市农村生活污水处理设施运行维护管理，进一步建立农村生活污水治理项目运行管理长效机制，保障已建成农村生活污水处理设施的正常运行，充分发挥污水处理设施作用，改善农村生态环境，根据《生态环境部办公厅 农业农村部办公厅关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》（环办土壤〔2023〕24号）《广西壮族自治区生态环境厅关于印发<广西农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）>的通知》（桂环规范〔2020〕14号）《桂林市生态环境局关于印发<桂林市农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）>的通知》（市环规范〔2024〕2号）等有关法律法规及文件要求，结合工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于荔浦市行政区域内农村生活污水处理设施的运行维护及其监督管理工作。

第三条 本办法所称农村生活污水，是指城镇建成区以外的农村（行政村、自然村）居民生活活动所产生的污水，主要包括冲厕、洗涤、洗浴和厨房等排水。

荔浦市农村生活污水处理设施，是指对荔浦市农村生活污水进行处理的集中式和分散式设施（含污水收集系统和处理系统）。

第四条 严格限制农村生活污水处理设施进水种类，养殖废水、工业废水等非生活污水不得进入农村生活污水处理设施，民宿及农村餐饮产生的污水必须经格栅井、隔油池、生化滤池等预处理后，经监测达到农村生活污水处理设施设计进水水质要求，且在农村生活污水处理设施设计处理规模的容纳范围内，经运维单位评估、运维主管部门同意后，方可进入。
第五条 农村生活污水处理设施运行维护管理坚持“政府主导、群众参与、规范管理、因地制宜、注重实效”原则，实现“设施完好、运行稳定、水质达标”目标。

第二章 职责分工

第六条 市级人民政府应履行农村生活污水处理设施运维管理主体责任，落实乡镇人民政府或有关主管部门作为运维管理主管部门，明确运维管理模式及运维单位，建立设施运维管理协调机制，保障财政拨付运维经费专款专用。明确农村生活污水处理设施运行维护职责，探索建立农村生活污水处理收费机制。

荔浦市人民政府应当加强对农村生活污水治理工作的领导，组织有关职能部门、乡镇人民政府、村（居）民委员会、村（居）民、运维单位开展农村生活污水处理设施运行维护管理，建立不正常运行集中式和分散式农村生活污水处理设施整改清单，有序推进农村生活污水处理设施分类整改，原则上在列入整改清单后2年内完成整改。对农村生活污水收集系统不完善的，加快配套收集系统建设；对技术工艺不合理的（如工艺过于复杂、运行成本过高、不符合农村实际），及时根据实际情况优化调整技术路线，对没必要继续优化调整技术路线的，经综合评估后，启动退出机制；对已到更新淘汰年限、年久失修，因洪水、地质灾害等自然因素造成污水处理设施及管网损毁等情况的，及时更新改造；对因村庄污水产生量极低或锐减，或其他原因（如已纳入城镇污水管网/污水处理厂治理等），导致设施无必要运行的，制定有关管理办法，依法依规有序退出或根据实际需要将设施（如一体化处理设施）移至其他区域利用。

第七条 运维主管部门按照本办法和市级人民政府规定的职责，负责农村生活污水处理设施的运行维护和日常管理工作。运维主管部门可以通过政府购买服务的方式选择经合法登记注册的第三方专业机构承担农村生活污水处理设施运行维护具体工作。

第八条 荔浦市财政局、荔浦生态环境局、荔浦市农业农村局、荔浦市住房城乡建设和城市管理局、荔浦市水利局、荔浦市发展和改革局等部门及各污水处理设施所在乡镇人民政府要按照职责分工，做好农村生活污水处理设施的运行维护管理的相关工作。

（一）荔浦市财政局负责农村生活污水处理设施运行维护管理资金保障机制，加强财政资金保障，扩宽投资融资渠道和争取其他资金渠道，落实、拨付资金。

（二）荔浦生态环境局负责对荔浦市内农村生活污水处理设施运行维护管理情况进行监督检查，负责每年对处理规模在20吨/日以上的污水处理设施进出水水质进行监督性监测2次，出水水质按照广西壮族自治区地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB45/2413-2021）中相关要求执行；对100吨/日以上的农村污水处理设施开展季度巡查，100吨/日（不含）以下的农村生活污水处理设施不定期开展巡查。

（三）荔浦市农业农村局负责加强农村“厕所革命”和农村生活污水治理有效衔接。

（四）荔浦市住房城乡建设和城市管理局负责推动城镇污水处理厂污水管网建设，因地制宜推进城镇污水处理厂管网向城镇近邻的村庄延伸。

（五）荔浦市水利局负责推动将河长湖长体系延伸到村，加强农村生活污水处理设施的防洪措施。

（六）荔浦市发展和改革局负责指导有条件的地区探索建立农村生活污水处理收费机制。
第九条 各乡镇人民政府按照属地管理原则，协助运维主管部门开展本行政区域内农村生活污水处理设施运维管理，开展巡查检查，发现问题及时反馈运维主管部门，跟踪整改情况，指导村级组织按照职责开展日常运维监督工作。

乡镇人民政府若为运维管理主体（运维主管部门），承担农村生活污水处理设施运行维护管理具体工作。具体要求做到：

（一）组织做好农村生活污水处理设施年度运行维护管理计划的审核；建议通过政府购买服务的方式选择经合法登记注册且具有相应资质的第三方专业机构承担农村生活污水处理设施运行维护具体工作；

（二）组织做好管理人员、管理制度落实情况监督检查；

（三）组织做好对生活污水治理设施运行维护管理情况的监督检查，每季度检查不得少于1次，对运行维护管理中存在的问题，及时督促相关单位或责任人进行整改；

（四）组织做好对运维单位负责的农村生活污水处理设施运行维护管理的考核；组织做好检查记录及考核等相关资料的收集整理。

第十条 村（居）民委员会应当把污水处理设施运行维护管理纳入村规民约；加强做好对农村生活污水处理设施日常巡查，发现问题及时报告乡镇人民政府；负责解决辖区内污水处理设施运行维护工作中的矛盾纠纷，无法解决的及时上报；加强宣传，引导村（居）民爱护农村生活污水处理设施，保持设施周边环境卫生，配合做好农村生活污水处理设施运行维护相关工作，对影响农村生活污水处理设施正常运行和危及农村生活污水处理设施安全的行为予以劝阻，并及时向运维主管部门报告。

第十一条 村（居）民是农村生活污水治理的受益主体，应当主动检查自家厕所水、厨房水、洗涤水等接入状况，及时做好化粪池、接户管、户用检查井等设施维修更换；将污水处理设施覆盖范围内新建、改建、扩建的房屋污水接入污水处理设施；自觉管理好房前屋后污水管网、周边环境卫生等。发现污水处理设施损坏、堵塞的及时报告村委会。

第三章 运行维护

第十二条 运维主管部门根据辖区内农村生活污水处理设施规模大小、技术类型、运行维护要求等实际情况，确定运维单位。

对污水处理设施工艺简单、操作简便、维护技术要求不高的污水处理设施，可以由乡镇人民政府或村（居）民委员会自行运行维护管理，并参照执行本办法有关规定；

对工艺复杂、技术性强的污水处理设施，鼓励采用委托第三方专业机构运行维护管理，委托第三方专业机构作为运行维护单位的，应当签订运行维护服务合同，明确双方权利义务。合同应当载明运行维护范围、运行维护期限、巡查检查、清淤清渣、日常检测维修、出水水质标准等具体内容要求，以及运行维护费用、违约责任等内容。

第十三条 运维单位应当依照相关法律法规和运行维护服务合同约定，负责农村生活污水处理设施进行日常养护巡查，保证设施正常运行。

第十四条 农村生活污水处理设施运行维护管理应当包括但不局限于以下内容：

（一）对提升泵、潜水泵、曝气机、光伏设备等设备进行检查维修；对污水检查井、污水接户井、污水管道、污水沟渠、格栅池、调节池、沉砂池等进行清理疏通及检查维修等工作；定期对人工湿地植物生长情况等进行检查；定期对电气设备、电力电缆运行情况进行巡查；定期对标识牌、绿化、汀步、围栏、设备房等其他设施开展运行维护管理。

（二）保持污水管路畅通、污水处理设施运转正常、湿地植被生长良好，确保污水处理设施出水水质COD、BOD、氨氮等主要污染物浓度符合设计标准要求；在污水处理设施设备出现故障时，应及时向乡镇人民政府及荔浦生态环境局报告，主动联系设备供应商组织检修，尽快恢复污水处理设施的正常运行；

（三）不得擅自闲置污水处理设施，禁止人为损坏已建污水处理设施行为；

（四）对污水处理设施监测进出水监测结果不正常、闲置污水处理设施或污水处理设施被偷盗破坏等问题及时完成整改。

（五）运维单位应建立运维管理台账制度，管理台账应包括日常巡查、设备检修及养护、运行故障及处理结果、进出水水质监测、每月电费单据、物资使用及污泥处理-运输-处置等记录。

（六）做好迎接上级各项检查督查等工作。

（七）运维单位应当在有处理设施的自然村的适当位置，公示运维范围、标准、巡检时间、工作人员及其电话、责任人监督电话等内容，接受当地村（居）民监督。

第十五条 乡镇人民政府、村（居）民委员会、运维单位应加强日常巡查，引导村（居）民参与农村生活污水处理设施运行维护，任何单位和个人不得向污水处理设施排入下列物质或污水：

（一）挥发性有机溶剂、易燃易爆物质、有毒有害物质、腐蚀堵塞管道物质；

（二）畜禽养殖尸体、粪便、污水以及工业企业、作坊生产污水等非生活污水；

（三）民宿及农村餐饮业产生的未经隔油设施处置，或未达到设计进水标准的污水；

（四）剩菜剩饭、生活垃圾等固体废弃物；

（五）法律法规规定的其他污水。

第十六条 各乡镇人民政府和运维单位定期委托有资质的环境监测机构，对各污水处理设施进出口水质进行监测，出水必测项目为化学需氧量（CODCr）和氨氮，选测项目由荔浦生态环境局根据需要制定。对设计处理规模20吨/日（含）以上的污水处理设施，每半年各监测一次；对设计处理规模20吨/日（含）以下的污水处理设施，按照一定比例抽测；出水水质按照广西壮族自治区地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB45/2413-2021）中相关要求执行。发现出水超标问题，由乡镇人民政府及时通知运维单位到场查找原因并迅速整改到位。
第四章 监督考核

第十七条 荔浦市人民政府将农村生活污水处理设施运行维护管理工作纳入绩效考核范畴，荔浦生态环境局将农村生活污水处理设施运行维护管理情况的监督检查纳入日常工作，确保污水处理设施正常运行。监督检查结果作为考核农村生活污水处理设施是否正常运行的依据，检查结果通报运维主管部门，并报送荔浦市人民政府。运维主管部门要加强对农村生活污水处理设施运行维护情况进行监督管理，确保设施正常运行。
第十八条 运维主管部门会同荔浦生态环境局负责对运行维护单位的农村生活污水处理设施运行维护管理情况进行考核，考核结果作为拨付运行维护经费的重要依据。荔浦市人民政府组织有关部门对乡镇人民政府自行运行维护管理情况进行考核。
第五章 有序退出机制

第十九条 村庄在满足“三基本”（即基本看不到污水横流、基本闻不到臭味、基本听不到群众怨言）的条件下，污水处理设施符合下列情形之一，经荔浦市人民政府批准后，可有序退出：

1.因村庄污水产量极低或锐减的；

2.已纳入城镇污水管网/污水处理厂治理，或新建有污水处理设施，或因治理模式变更为资源化利用、管控等模式，导致设施无必要运行的；

3.因村庄规划调整、人口迁移导致设施闲置荒废的；

4.因达到设计年限、遭受不可抗拒力损坏严重而无法正常使用经评估无改造使用价值的；

5.因其他工程项目实施，不可规避对设施损坏等情况需退出的。

第二十条 农村生活污水处理设施的退出应当按照下列程序依次进行：

1.运维主管部门筛选符合退出的污水处理设施，制定退出方案，并征求项目所在地人民政府、荔浦市财政局、荔浦市农业农村局、荔浦市住房城乡建设和城市管理局、荔浦生态环境局意见；

2.经相关部门现场核实是否符合退出程序并出具意见；

3.运维主管部门汇总各部门意见，完善退出方案，向荔浦市人民政府申请，同时报桂林市生态环境局备案。

4.经荔浦市人民政府批准，依法依规按照方案组织实施有序退出；

5.完成退出方案中的所有步骤后，运维主管部门组织项目所在地人民政府、荔浦市财政局、荔浦市农业农村局、荔浦市住房城乡建设和城市管理局、荔浦生态环境局等部门现场核实；

6.运维主管部门向荔浦市人民政府提交污水处理设施退出方案落实报告和相关材料；

7.荔浦市人民政府出具同意退出文件并送桂林市生态环境局备案。
第二十一条 退出的农村生活污水处理设施需拆除的应当符合以下标准：

1.拆除过程应确保人员安全，规范作业；

2.拆除过程中应符合环保要求，对产生的废弃物应进行无害化处理，防止二次污染；

3.拆除后，应对原地址进行土壤污染状况调查，出具调查报告；及时回填深坑深池，消除安全隐患。

第六章 资金保障

第二十二条  荔浦市发展改革局要建立多元化运行维护资金投入机制，通过政府扶持、社会参与、村级自筹、群众交费等方式，多方 筹措运维资源，逐步构建政府、村集体、村民共同分担机制。 按照“谁污染、谁治理、谁受益、谁付费”的原则，探索建立 污水处理受益农户付费制度，综合考虑村集体经济状况、农户承受 能力、污水处理成本等因素，合理确定付费标准。
第二十三条 荔浦市财政局结合本地实际，科学测算资金需求，并将农村生活污水处理设施运行维护管理工作所需经费纳入本级财政预算，保障农村生活污水处理设施长效运行。

第二十四条 荔浦市财政局会同农村生活污水处理设施运维主管部门，加强对污水处理设施运维管理经费的使用管理，任何单位和个人不得截留、挤占、挪用资金。

第七章 附则

第二十五条 本办法自发布之日起施行，由荔浦市人民政府负责解释。

2

